ANEXO III

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

(Parte integrante e complementar à Lei n°___/___)

| RESIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Depósito | Garagem | Abrigo | Quarto de Empregado | Corredor | Sótão | Porão | Escritório / Atelier Sala de Estudos | Adega | Escada |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 1,60m | 2,50m | 2,00m | 1,60m | 0,80m | 2,00m | 1,50m | 2,40m | 1,00m | 0,80m |
| Área mínima | 4,00m2 | --- | --- | 4,00m2 | --- | 6,00m2 | 4,00m2 | 6,00m2 | --- | --- |
| Iluminação mínima | 1/10 da área | --- | --- | 1/16 da área | --- | 1/10 da área | 1/10 da área | 1/8 da área | --- | --- |
| Ventilação mínima | 1/20 da área | 1/10 da área | --- | 1/12 da área | --- | 1/20 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | --- | --- |
| Pé-direito mínimo | 2,20m | 2,30m | 2,00m | 2,40m | 2,20m | Mín.: 1,80m / Média: 2,20m | 2,00m | 2,40m | 1,80m | Altura Máx. Livre 2,20m |
| Profundidade máxima | --- | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | --- | --- |
| Verga máxima | 1/8 pé direito | --- | --- | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | --- |

ANEXO III (continuação)

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

(Parte integrante e complementar à Lei n°___/___)

| RESIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Vestíbulo | Sala de Estar | Sala de Refeição | Copa | Cozinha | 1º Quarto | Demais Quartos | Banheiro | Lavanderia |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 0,80m | 2,40m | 2,40m | 1,50m | 1,50m | 2,40m | 2,00m | 1,00m | 1,50m |
| Área mínima | 1,00m2 | 8,00m | 6,00m² | 4,00m2 | 4,00m2 | 9,00m2 | 6,00m2 | 1,50m2 | 4,00m² |
| Iluminação mínima | --- | 1/6 da área | 1/6 da área | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/6 da área | 1/6 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |
| Ventilação mínima | --- | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/16 da área | 1/16 da área |
| Pé-direito mínimo | 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | 2,20m |
| Profundidade máxima | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito |
| Verga máxima | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito |

ANEXO III (continuação)

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

(Parte integrante e complementar à Lei n°___/___)

| HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimento | Área Mínima (m) | Largura Mínima (m) | Pé Direito Mínimo (m) | Portas/Larguras Mínimas (m) |
| Sala | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 0,70 |
| Quarto | 9,00 | 2,40 | 2,40 | 0,70 |
| Cozinha | 4,00 | 2,00 | 2,20 | 0,70 |
| Banheiro | 1,50 | 1,00 | 2,20 | 0,60 |
| Corredor | 1,50 | 0,80 | 2,20 | --- |

ANEXO III (continuação)

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

(Parte integrante e complementar à Lei n°___/___)

| EDIFÍCIOS COMERCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Hall do Prédio | Hall dos Pavimentos | Corredores Principais | Corredores Secundários | Escadas | Ante-Salas | Salas | Sanitários | Cozinhas | Lojas | Série de Lojas |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 3,00m | 2,00m | 2,00m | 1,00m | 1,20m | 1,80m | 2,40m | 1,00m | 1,50m | 3,00m | 1,80m |
| Área mínima | 12,00m2 | 8,00m | --- | --- | --- | 4,00m2 | 6,00m2 | 1,80m2 | 4,00m² | --- | --- |
| Iluminação mínima | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/8 da área | --- | 1/16 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |  | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |
| Ventilação mínima | 1/20 da área | 1/20 da área | 1/12 da área | --- | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área |
| Pé-direito mínimo | 2,80m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | Altura máxima livre 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,80m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Profundidade máxima | --- | --- | --- | --- | --- | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito |
| Verga máxima | --- | --- | --- | --- | --- | 3 x pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | --- | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito |

ANEXO III (continuação)

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

(Parte integrante e complementar à Lei n°___/___)

| EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA – PARTES COMUNS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Hall do Prédio | Hall da Unidade Residencial | Corredores Principais | Escadas | Rampas |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 2,00m | 1,50m | 1,20m | 1,80m | 1,80m |
| Área mínima | 6,00m2 | 3,00m² | --- | --- | --- |
| Iluminação mínima | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pé-direito máximo | 2,40m | 2,40m | 2,40m | Altura máxima livre 2,20 | Altura máxima livre 2,20 |
| Profundidade máxima | 4 x pé direito | 3 x pé direito | --- | --- | --- |
| Ventilação mínima | --- | 1/20 da área | --- | --- | --- |
| Verga máxima | 1/6 da área | 1/8 da área | --- | 1/8 da área | 1/8 da área |