TABELA I

NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS A ESTACIONAMENTO

| TIPOS DE EDIFICAÇÕES |  | NÚMERO DE VAGAS |
| --- | --- | --- |
| COLETIVAS MULTIFAMILIARES |  | 1 vaga para cada 100,00m² de área computável |
| COMERCIAIS E DE SERVIÇOS |  | 1 vaga para cada 100,00m² de área computável |
| CENTROS COMERCIAIS, SHOPPING CENTERS E LOJAS |  | 1 m2 p/cada m2 de área de comercialização |
| PARA FINS EDUCACIONAIS | 2º grau (particulares e cursinhos) 3º grau (superior) | 1 vaga para cada 15 alunos, por turno |
|  | 2º grau ou equivalente (pública) | 1 vaga para cada 30 alunos, por turno |
| DESTINADAS À HOSPEDAGEM | Hotéis, Pousadas, Casas de Pensão, Hospedarias, Pensionatos, Apart-Hotéis, Hotéis-Residência, Camping e Colônia de Férias | 1 vaga para cada unidade de alojamento |
| PARA REUNIÕES CULTURAIS, RELIGIOSAS E POLÍTICO PARTIDÁRIA (acima de 200 lugares) |  | 1 vaga para cada 10,00m² de área de acesso ao público |
| PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, RECREAÇÃO E ABASTECIMENTO |  | 1 vaga para cada 5,00m² de área de vendas |
| PARA ATIVIDADES DE SAÚDE |  | 1 vaga para cada 25,00m² de área construída |

TABELA II

PADRÕES RELATIVOS ÀS CIRCULAÇÕES E DIMENSIONAMENTOS DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTOS

| FAIXAS DE ACESSO MÍNIMAS, LIVRES DE CONSTRUÇÃO | 2,75m até 50 vagas de estacionamento 5,50m acima de 50 vagas de estacionamento 4,00m nos trechos em curva |
| --- | --- |
| REBAIXO DO MEIO-FIO | máximo de 7,00m de largura por testada para posto de combustível. Máximo de 3,00 m de largura por testada para os demais casos. |
| RAMPAS | início: 4,00m do alinhamento declividade máxima: 20 % largura: 4,00m até 50 vagas de estacionamento 8,00m acima de 50 vagas de estacionamento |
| DIMENSÕES DA VAGA | 2,40m x 5,00m |
| CORREDORES DE CIRCULAÇÃO | 30° = 3,00m de largura 45° = 3,50m de largura 90° = 5,00m de largura |

TABELA III

QUADRO DE ÁREAS PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS

| Compartimentos Especificação | Depósito | Garagem | Abrigo | Quarto de Empregado | Corredor | Escritório / Atelier Sala de Estudos | Adega | Escada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 1,60m | 2,50m | 2,00m | 1,60m | 0,80m | 2,40m | 1,00m | 0,80m |
| Área mínima | 4,00m2 | --- | --- | 4,00m2 | --- | 6,00m2 | --- | --- |
| Iluminação mínima | 1/10 da área | --- | --- | 1/16 da área | --- | 1/8 da área | --- | --- |
| Ventilação mínima | 1/20 da área | 1/10 da área | --- | 1/12 da área | --- | 1/12 da área | --- | --- |
| Pé-direito mínimo | 2,20m | 2,30m | 2,00m | 2,40m | 2,20m | 2,40m | 1,80m | Altura Máx. Livre 2,20m |
| Profundidade máxima | --- | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | --- | --- |
| Verga máxima | 1/8 pé direito | --- | --- | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | --- |

| EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Vestíbulo | Sala de Estar | Sala de Refeição | Copa | Cozinha | 1º Quarto | Demais Quartos | Banheiro | Lavanderia |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 0,80m | 2,40m | 2,40m | 1,50m | 1,50m | 2,40m | 2,00m | 1,00m | 1,50m |
| Área mínima | 1,00m2 | 8,00m2 | 6,00m² | 4,00m2 | 4,00m2 | 9,00m2 | 6,00m2 | 1,50m2 | 4,00m² |
| Iluminação mínima | --- | 1/6 da área | 1/6 da área | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/6 da área | 1/6 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |
| Ventilação mínima | --- | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/16 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/16 da área | 1/16 da área |
| Pé-direito mínimo | 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | 2,20m |
| Profundidade máxima | 3 x pé direito | --- | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito |
| Verga máxima | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito |

| EDIFÍCIOS COMERCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Hall do Prédio | Hall de Pavimento | Corredores Principais | Correds. Secunds | Escadas | Ante-Salas | Salas | Sanitários | Cozinhas | Lojas | Série de Lojas |
| Círculo Insc./Diâm. Min. | 3,00m | 2,00m | 2,00m | 1,00m | 1,20m | 1,80m | 2,40m | 1,00m | 1,50m | 3,00m | 1,80m |
| Área mínima | 12,00m2 | 8,00m2 | --- | --- | --- | 4,00m2 | 6,00m2 | 1,80m2 | 4,00m² | --- | --- |
| Iluminação mínima | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/8 da área | --- | 1/16 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |  | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |
| Ventilação mínima | 1/20 da área | 1/20 da área | 1/12 da área | --- | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área | 1/12 da área |
| Pé-direito mínimo | 2,80m | 2,40m | 2,40m | 2,20m | Altura máx livre 2,20m | 2,40m | 2,40m | 2,80m | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Profundidade máxima | --- | --- | --- | --- | --- | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito | 3 x pé direito |
| Verga máxima | --- | --- | --- | --- | --- | 3 x pé direito | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito | --- | 1/8 pé direito | 1/8 pé direito |

| HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimento | Área Mínima (m) | Largura Mínima (m) | Pé Direito Mínimo (m) | Portas/Larguras Mínimas (m) |
| Sala | 6,00 | 2,40 | 2,40 | 0,70 |
| Quarto | 9,00 | 2,40 | 2,40 | 0,70 |
| Cozinha | 4,00 | 2,00 | 2,20 | 0,70 |
| Banheiro | 1,50 | 1,00 | 2,20 | 0,60 |
| Corredor | 1,50 | 0,80 | 2,20 | --- |

| EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA – PARTES COMUNS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos Especificação | Hall do Prédio | Hall da Unidade Residencial | Corredores Principais | Escadas | Rampas |
| Círculo Insc. Diâm. Min. | 2,00m | 1,50m | 1,20m | 1,80m | 1,80m |
| Área mínima | 6,00m2 | 3,00m² | --- | --- | --- |
| Iluminação mínima | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pé-direito máximo | 2,40m | 2,40m | 2,40m | Altura máxima livre 2,20m | Altura máx livre 2,20m |
| Profundidade máxima | 4 x pé direito | 3 x pé direito | --- | --- | --- |
| Ventilação mínima | --- | 1/20 da área | --- | --- | --- |
| Verga máxima | 1/6 da área | 1/8 da área | --- | 1/8 da área | 1/8 da área |

TABELA IV

ÁREAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO EM COMPARTIMENTOS

| Compartimentos de Permanência Prolongada – QUANDO ABERTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANDAR | SUPERFÍCIE (acrescenta-se 15% a cada novo pavimento) | DIÂMETRO (D=1/2√s) |
| TÉRREO | 9,00 m² | 1,50 m |
| 1° | 10,35 m² | 1,60 m |
| 2° | 11,70 m² | 1,71 m |
| 3° | 13,05 m² | 1,80 m |
| 4° | 14,40 m² | 1,89 m |
| Compartimentos de Permanência Prolongada – QUANDO FECHADOS |  |  |
| ANDAR | SUPERFÍCIE (acrescenta-se 50% em cada novo pavimento) | DIÂMETRO (D=3/4√s) |
| TÉRREO | 9,00 m² | 2,25 m |
| 1° | 13,50 m² | 2,75 m |
| 2° | 18,00 m² | 3,18 m |
| 3° | 22,50 m² | 3,55 m |
| 4° | 27,00 m² | 3,89 m |
| Compartimentos de Permanência Prolongada – QUANDO SEMI-ABERTOS |  |  |
| ANDAR | SUPERFÍCIE (acrescenta-se 30% em cada novo pavimento) | DIÂMETRO (D=3/5√s) |
| TÉRREO | 9,00 m² | 1,80 m |
| 1° | 11,70 m² | 2,05 m |
| 2° | 14,40 m² | 2,26 m |
| 3° | 17,10 m² | 2,47 m |
| 4° | 19,80 m² | 2,66 m |
| Compartimentos de Permanência Transitória – QUANDO ABERTOS |  |  |
| ANDAR | SUPERFÍCIE | DIÂMETRO (D=3/5√s) |
| TÉRREO | 6,00 m² | 1,50 m |
| 1° | 6,60 m² | 1,53 m |
| 2° | 7,20 m² | 1,60 m |
| 3° | 7,80 m² | 1,62 m |
| 4° | 8,40 m² | 1,74 m |
| Compartimentos de Permanência Transitória – QUANDO FECHADOS |  |  |
| ANDAR | SUPERFÍCIE | DIÂMETRO (D=3/5√s) |
| TÉRREO | 6,00 m² | 1,56 m |
| 1° | 7,20 m² | 1,60 m |
| 2° | 8,40 m² | 1,73 m |
| 3° | 9,60 m² | 1,84 m |
| 4° | 10,80 m² | 1,91 m |

Obs:	D= Diâmetro

s= área de superfície

TABELA V

FÓRMULA PARA CALCULAR O ÍNDICE DE JANELA DE UM COMPARTIMENTO

J = AL + AZ S ONDE: J = índice da janela AL = área total das aberturas laterais AZ = área das aberturas zenitais S = área total do piso do compartimento

TABELA VI

CÁLCULO DA CAPACIDADE SEGUNDO A RELAÇÃO VOLUME/SALA/ESPECTADOR

| Relação A Número de Espectadores Previstos | Relação B Volume da Sala, por cada espectador |
| --- | --- |
| 0 - 60 | 35 m³ / pessoa |
| 60 - 150 | 40 m³ / pessoa |
| 150 - 500 | 50 m³ / pessoa |
| 500 - 1000 | 60 m³ / pessoa |
| Acima de 1000 | 80 m³ / pessoa |