# PLANO DE ENSINO - FICHA No 2

# Validade: 1o Semestre de 2010

Código  : 	TM-182

Disciplina : 	Refrigeração e Climatização

Carga horária teórica:	4 horas semanais

Carga horária prática:

Ementa:

Sistemas de Refrigeração, Isolamento Térmico, Tubulações de Refrigerante, Carga Térmica em Refrigeração, Fluidos Refrigerantes, Óleos de Refrigeração, Água de Resfriamento, Psicrometria, Sistemas de Climatização, Carga Térmica em Climatização, Distribuição de Ar, Distribuição de Água e Termoacumulação.

Professor(es):  Rudmar Serafim Matos

1) Objetivos da disciplina:

Familiarizar o aluno com os principais Sistemas e Equipamentos de Refrigeração e Climatização.

2) Programa da disciplina: (unidades didáticas)

2.1) Refrigeração

- INTRODUÇÃO

- SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE ÚNICO ESTÁGIO

- SISTEMAS DE COMPRESSÃO A VAPOR DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS

- SISTEMAS DE ABSORÇÃO

- COMPRESSORES

- CONDENSADORES

- TORRES DE RESFRIAMENTO E CONDENSADORES EVAPORATIVOS

- EVAPORADORES

- DISPOSITIVOS MEDIDORES

- ACESSÓRIOS DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO

- CONTROLES AUTOMÁTICOS DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO

- ISOLAMENTO TÉRMICO

- TUBULAÇÕES DE REFRIGERANTE

- CARGA TÉRMICA EM REFRIGERAÇÃO

- FLUIDOS REFRIGERANTES

- ÓLEOS DE REFRIGERAÇÃO

- ÁGUA DE RESFRIAMENTO

2.2) Climatização

- INTRODUÇÃO

- PROPRIEDADES DO AR ATMOSFÉRICO

- PSICROMETRIA

- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

- CARGA TÉRMICA EM CLIMATIZAÇÃO

- DISTRIBUIÇÃO DE AR

- DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- TERMOACUMULAÇÃO

- RETROFIT EM CLIMATIZAÇÃO

3) Metodologia de ensino:

Aula Expositiva (Transparências, slides)

Aula Demonstrativa - Uso de Equipamentos

Aula Prática do Grupo - Seminários

4) Forma de avaliação:

04 provas escritas, relatórios de visitas técnicas, trabalhos de pesquisa, exercícios de avaliação.

5) Critérios de cálculo de média final:

De acordo com a Res. 37/97-CEPE.

6) Cronograma das avaliações (programação)

Refrigeração:

1ª TE: 29/03/10 2ª TE: 28/04/10 EF: 05/07/10

Climatização:

1ª TE: 26/05/10 2ª TE: 21/06/10 EF: 05/07/10

7) Bibliografia básica:

- Matos, R. S. Manual Didático de Refrigeração, DEMEC-UFPR, Curitiba, 2004

- Matos, R. S. Manual Didático de Ar Condicionado, DEMEC-UFPR, Curitiba, 2005

8) Bibliografia suplementar:

- ASHRAE, Equipment Volume, 1988.

- ASHRAE, Fundamentals Volume, 1985.

- ASHRAE, HVAC Systems and Aplications, 1986.

- ASHRAE, Refrigeration Systems and Aplications, 1986.

- ASHRAE, Thermodynamic Properties of Refrigerants, 1986.

- CARRIER, Manual de Ar Condicionado, 1980.

- Dossat, R. J. & Horan, T. J. Principles of Refrigeration, 2001.

- Jabardo, J. M. S. Refrigeração Industrial, 1994.

- NBR-6401, Parâmetros básicos de projeto, 1980.

- Stoecker, F. W. Refrigeração e Ar condicionado, 1985.

- TRANE, Manual de Ar Condicionado, 1980.

9) horário e local de atendimento extra-classe:

2a feira e 4a feira – 9:30 às 10:30 h.

10) Aulas de laboratório - Experiências (caso houver detalhar número máx. de alunos por turma de laboratório e tempo gasto por experiência):

Horário de aula - Equipe de 5 alunos durante 1h.